Schläuche

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Größe	Durchmesser in mm	genormte Längen nach DIN 14811	Volumen in Liter
F	152	-	-
A	110	5 m (Druckschlauch)
20 m (Druckschlauch)
1,6 m (Saugschlauch)
2,5 m (Saugschlauch)
B	75	5 m (Druckschlauch)
20 m (Druckschlauch)
35 m (Druckschlauch)
1,6 m (Saugschlauch)
2,5 m (Saugschlauch)
C	52
42
D	25

Quellenangabe

B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln

Stichwörter

Hier können durch Komma getrennte Stichwörter, beispielsweise Synonyme, zum Thema eingetragen werden. Dadurch werden bei der Suchfunktion bessere Ergebnisse erzielt und ein Artikel könnte auch bei unklaren Suchbegriffen gefunden werden.

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16