Schläuche

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Größe	Durchmesser in mm	genormte Längen nach DIN 14811	Volumen in Liter (ca.)
F	152	-	-
A	110	5 m	47
20 m	190
1,6 m (Saugschlauch)	15
2,5 m (Saugschlauch)	24
B	75	5 m	22
20 m	88
35 m	155
1,6 m (Saugschlauch)	7
2,5 m (Saugschlauch)	11
C	42	15 m	21
20 m	28
30 m	42
52	15 m	32
20 m	42
D	25	5 m	3
15 m	7

Quellenangabe

B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln

Stichwörter

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16