Kellerbrand

zu treffende Maßnahmen

Allgemeine Maßnahmen für Gebäudebrände beachten!

Erkundung - Außen- und Innenerkundung –> Technikraum, Keller- bzw. Lagerraum

Zugangsmöglichkeiten prüfen

Einsatz Wärmebildkamera

gelagerte Brennstoffe (Holz, Kohle, Heizöl, Gas) beachten

Energieversorger (Gas, Elektrizität) verständigen und abschalten lassen

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Quellenangabe

Einsatzleiterhandbuch BF Kaiserslautern

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16