Kellerbrand

zu treffende Maßnahmen

Allgemeine Maßnahmen für Gebäudebrände beachten!

Erkundung - Außen- und Innenerkundung –> Technikraum, Keller- bzw. Lagerraum

Zugangsmöglichkeiten prüfen, möglichst Angriff durch Außentür um Verqualmung des Gebäudes zu minimieren

Möglichst von Anfang an Angriff mit Belüftung, für Abluftöffnungen die Kellerfenster von außen einschlagen

Einsatz Wärmebildkamera

gelagerte Brennstoffe (Holz, Kohle, Heizöl, Gas) beachten

Energieversorger (Gas, Elektrizität) verständigen und abschalten lassen

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Quellenangabe

Einsatzleiterhandbuch BF Kaiserslautern

B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16