# Tiefgaragenbrand
## Maßnahmen
Allgemeine Maßnahmen für Gebäudebrände beachten!
### Erkundung
- möglichst schnell prüfen, ob Tiefgarage/Parkhaus mit anderen Nutzungseinheiten (z. B. Wohnungen, Verkaufsstätten) verbunden ist; Informationsquellen:
  - Feuerwehrplan (falls vorhanden)
  - Befragung von Anwesenden
- Zugänge
- Brandschutztore
- RWA
- Anzahl der Geschosse der Tiefgarage feststellen.
  Pro Geschoss können 3 Meter Höhe angenommen werden.
### Einsatztaktik

mit Verbindung zu anderen Nutzungseinheiten / Schwerpunkt: Verrauchung in Treppenräume/Schleusen verhindern oder beseitigen / Erste Maßnahme: Überdruckbelüftung der Treppenräume („halten“ dieser Schlüsselstellen) / Ziel: Schadensausweitung und Dynamisierung der Lage verhindern

KEINE Verbindung zu anderen Nutzungseinheiten / Schwerpunkt: Brandbekämpfung / Massiver Löschangriff / Bauteile kühlen

#### Suchen und Retten
- Hauptgefahrenstellen: angeschlossene Treppenräume und Aufzüge
- Erste Maßnahmen:
  - Treppenräume belüften (Überdruck)
  - Aufzüge festsetzen und kontrollieren
- Auf Parkebenen: hohe Selbstrettungsrate → Personensuche/-rettung erst nach
  - Sicherung der Treppenräume
  - Kontrolle der Aufzüge
  - Beginn der Brandbekämpfung
- Alle Ein- und Ausgänge gegen das Betreten durch Zivilpersonen sichern (ggf. durch Polizei)
#### Entrauchung
- RWA auslösen, wenn vorhanden
- Taktische Ventilation mit klarer Entrauchungsplanung notwendig
- Abluftöffnung: Zufahrtsrampe oder Ein-/Ausfahrt, diese nicht als Angriffsweg verwenden!
- ggf. weitere(n) Drucklüfter in der Abluftöffnung positionieren, um Rauch abzusaugen. Lüfter mit Verbrennungsmotor sind dafür evtl. ungeeignet.
- mobilen Großventilator nutzen, sofern vorhanden
#### Brandbekämpfung
- Angriff grundsätzlich über überdruckbelüftete Treppenräume
- Wichtig: gutes Schlauchmanagement mit ausreichender Reserve
- Taktik: massive Bauteilkühlung im Brandbereich
- Bei extremer Hitze: ggf. mobilen Werfer einsetzen
- prüfen, ob alle Brandschutztore geschlossen
### Besondere Gefahren
- Niedrige Decken → tiefe Rauchschicht, keine rauchfreie Zone am Boden
- Lange Angriffswege
- Hohe Brandlast auf engem Raum (z.B. PKW-Treibstoffe) → schnelle Brandausbreitung möglich
- Teilweise vorhandene Löschsysteme oder Entrauchungssysteme (Jet-Ventilatoren)
- Geringe brandschutztechnische Anforderungen → Infrastrukturkühlung wichtig
- Oft Anschluss an andere Nutzungseinheiten → viele potenziell Betroffene (MANV)
- Stromversorgung (herunterhängende Kabel, zunehmende Gefährdung durch E-Fahrzeuge und Ladestationen)
## weitere Hinweise
### Nachalarmierungen
- Atemschutzgeräteträger / Atemschutztechnik (GW-AS)
- ortskundige Person (z.B. Hausmeister, Verwalter)
- Elektroversorger zum Freischalten der Tiefgarage
## Quellenangabe
- Einsatzleiter-Schnell-Auskunft der Berliner Feuerwehr
- Einsatzleiterhandbuch BF Kaiserslautern
- B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie
- Kleine Merkhilfe für den Feuerwehreinsatz: Zusammenstellung für Führungskräfte der Feuerwehr, Florian Pernpeintner

Tracedump:
newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16