Radium-Trinkbecher

Historische Geräte zur medizinischen Anwendung, enthalten radioaktives Radium.

Produzieren Radon-Gas, das ins Trinkwasser übergeht.

Früher weit verbreitet, gesundheitliche Wirkung heute widerlegt. Häufig Verwendung als historische oder dekorative Objekte (Dachbodenfunde, Flohmarkt, Erbschaften).

Besitz genehmigungspflichtig, Herstellung/Verkauf verboten.

Maßnahmen

Keine Beschädigung oder Öffnung des Geräts!

Personen fernhalten.

Messung der Dosisleistung.

Melden an zuständige Behörden (z.B. Landesamt für Umwelt).

Becher in dichte Plastiktüte (z.B. Gefrierbeutel) verpacken. Bis zur Entsorgung ggf. provisorische Abschirmung, z.B. mit Büchern, herstellen.

Entsorgung für Privatpersonen bei den Landessammelstellen für radioaktive Abfälle i.d.R. kostenfrei.

besondere Gefahren

Intakte Becher

Keine unmittelbare Gefahr, da Radium gebunden bleibt.

Langfristiger Aufenthalt in der Nähe kann zu erhöhter Strahlenbelastung führen.

Beschädigte Becher

Gefahr durch Freisetzung von Radium und Inkorporation.

weitere Hinweise

Aktivität meist zwischen 100 kBq und wenigen MBq (Vergleich: Freigrenze 10 kBq).

Dosisleistung: Starke Becher (2 MBq) ≈ 0,5 µSv/h in 1 m Abstand (zum Vergleich: natürliche Strahlung ≈ 0,1 µSv/h).

Quellenangabe

Radiumtrinkbecher, Radiumbecher, Radium-Emanations-Apparat - Memo zur Information der Öffentlichkeit, Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Stichwörter

Radiumbecher, Radium-Emanations-Apparat, Radon-Emanator

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16